|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Керöс»**  **сикт овмöдчанiнса администрация** |  | **Администрация**  **сельского поселения «Керес»** |

**ШУÖМ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **от 23 августа 2023 года** | **№ 20** |

(Республика Коми, Корткеросский район, с. Керес)

**Об определении достаточного количества источников наружного водоснабжения на территории**

**сельского поселения «Керес»**

С целью совершенствования организации тушения пожаров на территории администрации муниципального образования сельского поселения «Керес» и в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69 –ФЗ (ред. от 29.12.2004г.), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Определить достаточное количество источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Керес» согласно приложениям 1, 2, 3,4.
2. При недостаточном количестве обеспечить установку источников наружного водоснабжения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Е.В. Королева

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Керес»

от 23 августа 2023 года № 20

**Перечень достаточного количества источников наружного водоснабжения на территории села Керес**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N порядковый | Населенный пункт | Адрес, характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Место расположения водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Ведомственная принадлежность |
| 1 | с. Керес | ПВ-50, деревянный,  ул. Центральная д. 2 | возле д. № 2 по ул. Центральная,  при заезде в с. Керес с левой стороны | Администрация С/П |
| 2 | с. Керес | ПВ-70, железобетонный,  ул. Центральная д.53 | возле д. № 53 по ул. Центральная, рядом с дет. садом | Администрация С/П |
| 3 | с. Керес | ПВ-50, деревянный,  ул. Центральная д.64 | возле д.№ 64 по ул. Центральная | Администрация С/П |
| 4 | с. Керес | ПВ-75, металлическая цистерна,  ул. Лесная д.15 | возле д. № 15 ул. Лесная, рядом со зданием старой больницы | Администрация С/П |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Керес»

от 23 августа 2023 года № 20

**Перечень достаточного количества источников наружного водоснабжения на территории поселка Уръель**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N порядковый | Населенный пункт | Адрес, характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Место расположения водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Ведомственная принадлежность |
| 1 | п. Уръель | ПВ-50, металлическая цистерна,  ул. Центральная д. 8 | возле д. № 8 по ул. Центральная,  при заезде в п.Уръель с правой стороны | Администрация С/П |
| 2 | п. Уръель | ПВ-50, металлическая цистерна,  ул. Центральная д. 34 а | возле д. №34 а по ул. Центральная, за пилорамой | Администрация С/П |
| 3 | п. Уръель | ПВ-50, металлическая цистерна,  ул. Советская д. 22 | возле д.№ 22 по ул. Советская, рядом с детским садом | Администрация С/П |
| 4 | п. Уръель | ПВ-50, металлическая цистерна,  ул. Торговая д.19 | возле д. № 19 ул. Торговая, за зданием котельной | Администрация С/П |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Керес»

от 23 августа 2023 года № 20

**Перечень достаточного количества источников наружного водоснабжения на территории деревни Лаборем**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N порядковый | Населенный пункт | Адрес, характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Место расположения водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Ведомственная принадлежность |
| 1 | д. Лаборем | ПВ-50, деревянный,  ул. Центральная д. 31 | возле д. № 31 по ул. Центральная, рядом с зданием детского сада | Администрация С/П |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Керес»

от 23 августа 2023 года № 20

**Перечень достаточного количества источников наружного водоснабжения на территории деревни Эжол**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N порядковый | Населенный пункт | Адрес, характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Место расположения водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Ведомственная принадлежность |
| 1 | д. Эжол | ПВ-50, деревянный,  ул. Центральная д. 12 | возле д. № 12 по ул. Центральная, рядом с зданием магазина | Администрация С/П |